FYXJHJ/D－43


[image: image2.jpg]


检  测  报  告
报告编号：FY-XZ-20-92-211
项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石
化分公司2020-2022年度外委监测-1#、2#
循环水塔进出口检测
委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石
化分公司
检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司
签发日期：2021年07月15日
[image: image1.jpg]



声   明
1. 检测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

3. 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。
4. 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
5. 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。
6. 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
8. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。
9. 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

10. 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
防伪说明：
a. 报告编号是唯一的；
b. 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349
邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2021年07月07日~2021年07月09日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-1#、2#循环水塔进出口检测 项目进行了检测，本次任务信息如下：
任务信息一览表
	委托方
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	联    系    人
	韩工

	委托方联系方式
	13674830116

	委托日期
	2020-08-03

	受托方
	内蒙古富源新纪检测有限责任公司

	受托方联系方式
	0471-4307403

	受托日期
	2020-08-03

	外委或分包内容
	/

	检测性质
	委托检测

	样品类别
	污水

	采样日期
	2021-07-07

	采样地点
	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

	采样人
	缪树龙、李志、谢鹏、王喆、王智鑫、金泉

	检测人
	马治国

	检  测  场  所
	呼和浩特市总部

	检测日期
	2021-07-07~2021-07-09

	项目负责人
	安宏萍


1 检测内容

表1-1  污水检测内容
	点位编号
	点位名称
	点位坐标
	检测项目及频次

	WS001
	1#循环水塔进口
	N40°44'12.24" E111°45'01.22"
	总有机碳、不可吹扫有机碳；

1次/天，检测1天。

	WS002
	1#循环水塔出口
	N40°44'12.31" E111°44'58.61"
	

	WS003
	2#循环水塔进口
	N40°44'04.38" E111°44'57.47"
	

	WS004
	2#循环水塔出口
	N40°44'05.00" E111°44'58.79"
	


2 检测及分析方法
表2-1  污水检测项目及分析方法一览表
	序号
	检测项目
	检测方法及来源
	使用仪器及编号
	检出限

	1 
	总有机碳
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
（HJ 501-2009）
	总有机碳分析仪

FYXJ/HY-145[001]
	0.1mg/L

	2 
	不可吹扫有机碳
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
（HJ 501-2009）
	总有机碳分析仪

FYXJ/HY-145[001]
	0.1mg/L


3 质量保证措施
为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：

表3-1  检测使用仪器校准情况表

	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	校准有效期至

	总有机碳分析仪
	TOC-V CSH
	FYXJ/HY-145[001]
	2021.08.31


此页以下空白

4 样品描述
表4-1  样品描述表
	样品描述
	样品编号
	检测项目
	状态描述

	污水
	XZ2092211WS00100123
	总有机碳、
不可吹扫有机碳
	无色、无味、微浑浊

	
	XZ2092211WS00200123
	
	

	
	XZ2092211WS00300123
	
	

	
	XZ2092211WS00400123
	
	


5 检测结果

5.1 污水检测结果
表5.1-1  污水检测结果

	序号
	采样日期
	2021.07.07

	
	点位名称
	1#循环水塔进口

	
	样品编号
	检测项目
	单位
	检测结果

	1
	XZ2092211WS00100123
	总有机碳
	mg/L
	17.9

	2
	XZ2092211WS00100123
	不可吹扫有机碳
	mg/L
	12.4


表5.1-2  污水检测结果

	序号
	采样日期
	2021.07.07

	
	点位名称
	1#循环水塔出口

	
	样品编号
	检测项目
	单位
	检测结果

	1
	XZ2092211WS00200123
	总有机碳
	mg/L
	16.9

	2
	XZ2092211WS00200123
	不可吹扫有机碳
	mg/L
	10.6


表5.1-3  污水检测结果

	序号
	采样日期
	2021.07.07

	
	点位名称
	2#循环水塔进口

	
	样品编号
	检测项目
	单位
	检测结果

	1
	XZ2092211WS00300123
	总有机碳
	mg/L
	11.2

	2
	XZ2092211WS00300123
	不可吹扫有机碳
	mg/L
	9.3


此页以下空白

表5.1-4  污水检测结果

	序号
	采样日期
	2021.07.07

	
	点位名称
	2#循环水塔出口

	
	样品编号
	检测项目
	单位
	检测结果

	1
	XZ2092211WS00400123
	总有机碳
	mg/L
	11.6

	2
	XZ2092211WS00400123
	不可吹扫有机碳
	mg/L
	9.9


------------------------------------------报告结束-------------------------------------------------
	报告编制：王利
	
	审核人：高君
	

	批准人：谢立翔
	
	批准日期：




